|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к Извещению о проведении запроса |
|  | котировок цен |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по реконструкции системы отопления в помещении типографии (4 этаж) здания  ГМЦ Росстата

по адресу: 105679, г.Москва,  Измайловское шоссе, д. 44

- Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

- Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

- Предмет Договора: Выполнение работ по реконструкции системы отопления в помещении типографии (4 этаж) здания  ГМЦ Росстата.

- Объем работ:

- Демонтаж и обратный монтаж декоративных экранов;

- Спуск и наполнение системы отопления с осмотром системы;

- Демонтаж труб и конвекторов;

- Монтаж труб Д 32мм/20мм и конвекторов;

- Установка запорно-регулировочной арматуры;

- Проведение гидравлического испытания установленного оборудования.

истка колодцев от грязи – 10 шти системы отопления в помещении типографии (4 этаж) здания

5. Место выполнения работ: Помещение типографии (4 этаж) здания ГМЦ Росстата  по адресу: г.Москва, Измайловское шоссе,  д. 44.

6.  Сроки выполнения работ: Исполнитель приступает к выполнению работ  в течение 10  рабочих дней после перечисления Заказчиком  аванса  согласно  Договора. Срок выполнения работ по Договору –  не более 24-х рабочих дней с даты начала выполнения работ Исполнителем.

7. Гарантийный срок на качество выполненных работ: 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ уполномоченными представителями Сторон.

- Требования к выполняемым работам: все работы выполнять  с  учетом   действующих  СНиП,  ГОСТ и другой нормативной документации. Спуск и подъем материалов, а также утилизация демонтируемых материалов осуществляется Исполнителем.

9.  Особые условия: Исполнитель должен иметь документы на право выполнения данного вида  работ в случае, прямо предусмотренном законодательством РФ.

# Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела главного механика (отдел №112) -  Виноградов Игорь Анатольевич, тел./ факс (499) 367-52-66.

Заказчик:                                                                            Исполнитель:

Директор                                                                         ____________________

ГМЦ Росстата                                                                 ____________________

_____________ Е.Б.Сычев                                             __________/_________/