Документация о закупке

на оказание услуг по обследованию лифтов

из единственного источника

- Установленные Заказчиком требования к оказанию услуг:

  - Основание для оказания услуг

Для обеспечения соблюдения правил эксплуатации лифтового оборудования ФГБУ ГМЦ Росстата, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», в соответствии с требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», необходимо осуществить закупку: «Оказание услуг по обследованию лифтов».

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной закупки был осуществлен анализ информации: были направлены запросы о предоставлении коммерческих предложений. Ответы были получены от трех потенциальных исполнителей с указанием ежемесячной стоимости услуг. Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Центр» (ООО «Эксперт-Центр») предложило наименьшую стоимость оказания услуг – 242 550 (Двести сорок две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (5%), что составляет 11 550 (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Закупка была размещена 05.03.2025 на площадке ЕАТ (единый агрегатор торговли) (объявление о закупке 100920466125100005) с начальной максимальной ценой (НМЦД) – 263 571 (Двести шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек. Победителем торговой сессии окончившейся в 15:36 06.03.2023, признано ООО «АЛЬФА ЛИК», подавшее заявку 05.03.2025 16:52 на сумму 245 000 (Двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Руководствуясь пп. «а» п. 7 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 824-р, ФГБУ ГМЦ Росстата отказалось от заключения Договора с ООО «АЛЬФА ЛИК», так как полученное ранее ценовое предложение от ООО «Эксперт-Центр» (на сумму 242 550 (Двести сорок две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек) ниже предложенного победителем торговой сессии.

На основании подпункта «б» пункта 439 Положения о закупке товаров, работ, услуг федеральным государственным бюджетным учреждением «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики» (ФГБУ ГМЦ Росстата), утвержденного Приказом Росстата от 20.12.2024 № 672, возможно заключение Договора ФГБУ ГМЦ Росстата способом прямой закупки (у единственного источника) с Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Центр» (ООО «Эксперт-Центр»).

ООО «Эксперт-Центр» является одной из ведущих в Московской области организацией, оказывающей услуги по оценке соответствия. В штате ООО «Эксперт-Центр» работают высокопрофессиональные специалисты, с высшим техническим образованием и стажем работы по лифтам 10-40 лет, обученные и аттестованные на соответствующие уровни специалистов-экспертов вышеназванным видам работ. ООО «Эксперт-Центр» является членом «СРО «Русьэкспертлифт».

ООО «Эксперт-Центр» обеспечен необходимой правовой, нормативной и технической документацией, современными приборами и средствами контроля и измерений.

1.2. Цель оказания услуг

Проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы (25 лет), в форме обследования с целью продления срока эксплуатации лифтов.

1.3. Требования к оказываемым услугам

    - Согласно положениям пункта 5 статьи 6 ТР ТС 011/2011 оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, проводится в форме обследования организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства-члена таможенного союза. В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 N 845 «О Федеральной службе по аккредитации» Исполнитель должен быть аккредитован в качестве технически компетентной и независимой испытательной лаборатории в Единой национальной системе аккредитации и должен предоставить аттестат аккредитации с указанием области аккредитации (обязательно - оценка соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию, в период эксплуатации и отработавших назначенный срок службы требованиям ТР ТС 011/2011), указанием регистрационного номера.

Исполнитель должен иметь и обязан предоставить Заказчику до заключения Договора действующий аттестат аккредитации испытательного центра лифтов в качестве испытательной лаборатории (центра), выданный Федеральной службой по аккредитации.

    - Перечень лифтов, подлежащих обследованию, указан в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Адрес установки лифтов | Идентификационный номер (рег. или заводской №) | Завод - изготовитель | Назначение | Грузоподъём-ность | Скорость | Число остановок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Москва, Измайловское шоссе, дом 44 | 94616 | КМЗ | пассажирский | 1 000 | 2 | 23 |
| 2 | г. Москва, Измайловское шоссе, дом 44 | 94655 | КМЗ | пассажирский | 1 000 | 2 | 23 |
| 3 | г. Москва, Измайловское шоссе, дом 44 | 94656 | КМЗ | пассажирский | 1 000 | 2 | 23 |
| 4 | г. Москва, Измайловское шоссе, дом 44 | 90660 | КМЗ | пассажирский | 1 000 | 2 | 16 |
| 5 | г. Москва, Измайловское шоссе, дом 44 | 90661 | КМЗ | пассажирский | 1 000 | 2 | 16 |
| 6 | г. Москва, Измайловское шоссе, дом 44 | 90662 | КМЗ | пассажирский | 1 000 | 2 | 16 |
| 7 | г. Москва, Измайловское шоссе, дом 44 | 90663 | КМЗ | пассажирский | 1 000 | 2 | 16 |

    - Выполнение работ, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами: государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), территориальными сметными нормами (ТСН), определяющими нормы и правила строительных работ и предмета Договора, включая:

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 011/2011, утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации (с Изменением № 1, 2)»;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;

1.4. Предоставление результатов оказания услуг

    - Заключение по результатам обследования лифтов (для каждого из лифтов), отработавших назначенный срок службы, Исполнителем представляется Заказчику в соответствии с пунктом 5.6.3 ГОСТа 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации», введенным в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1040-ст.

    - По окончанию работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы, подтверждающие оказания услуг:

- Оригинал заключения по результатам обследования лифтов (для каждого из лифтов) Исполнитель передаёт Заказчику (владельцу) лифта в количестве – один подлинный экземпляр (на бумажном носителе) и один экземпляр на электронном носителе;

- Сведения о проведённом обследования лифтов и рекомендации о возможности использования лифтов по назначению специалист испытательной лаборатории (центра) Исполнителя, проводивший проверки, испытания и измерения лифтов, записывает в паспорта лифтов (п.5.6 в ред. Изменения № 2., утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 № 100-ст).

    - После предоставления документов, перечисленных в пункте 1.4.2. Технического задания, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки оказываемой услуги, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – в соответствии с Договором.

4. Место, условия и срок оказания услуг (исполнения Договора)

| Место оказания услуг: | г. Москва, Измайловское шоссе, дом 44. |
| --- | --- |
| Условия оказания услуг: | В соответствии с Договором |
| Срок оказания услуг: | В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. |
| Срок исполнения Договора: | С даты заключения Договора до 31 марта 2025 года. |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота)

Начальная (максимальная) цена Договора – 263 571 (Двести шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек.

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

Оплата за оказание услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в размере 100% от стоимости Договора в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании счета, выставленного Исполнителем и предоставления Счёт-фактуры.

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота)

Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Цена настоящего Договора включает все расходы Исполнителя на оказание услуг, выезд специалистов к месту оказания услуг и иные затраты Исполнителя, связанные с исполнением Договора (включая Приложение № 1 к Договору - Техническое задание), а также все налоги, сборы и пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

- 9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

- Сведения об Исполнителе должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков.

- 10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

- Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

- 11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

- Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

- 12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в          закупке – не установлены.

- 13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в            закупке – не установлен.